放射医学科检查流程

- 检查前核对病人、姓名、性别、年龄、检查部位。

- 明确告知保管好贵重物品，去除身上影响检查的金属异物，有陪人的，让陪人保管；没有陪人的，自己保管好，不能放在身上的，也要放在病人目光能及的地方，检查完成清点好自己的物品，确认无误后离开！

- 体部检查前做好呼吸训练，让病人在等待时就做呼吸训练准备，检查时做好呼吸配合。

- 病人上下床由家属靠上，没有家属的，摆位护士或技师主动帮助；位置正确，双手交叉上举收拢在头顶或放在肚子上，两腿并拢；病人不能配合时由家属穿铅衣配合制动；严禁自动出床、降床，要到机器前手动出床、降床；检查床移动时，要大声提醒病人或家属注意安全，陪人和家属离开床，以免误踩脚踏开关，担架车或病床要和床板保持一个拳头的距离，床静止后才能轻轻靠上来，并且要锁止担架车或病床，避免移动，引发坠床事件。

- 磁共振机房门打开时，技师或医生不能离开，有事离开，关紧门或锁止；担架车或床要和门口红线保持1.5米的安全距离；有心脏起搏器、人工耳蜗的目前不能做核磁；胰岛素泵、助听器不能带进机房，手机、手表、银行卡之类要放在安全距离。单人操作，检查进行时，不能离开操作台，确实需要离开的，呼叫同事支持，否则不能离开，避免病人移动或坠床。磁共振一律不准降床。

- 检查时选择合适检查模式或参数，动态增强的，注意造影剂用量、速率、时相以及延迟时间，上腹部增强CT延迟不少于3分钟，增强MR延迟不少于5分钟，CTU延迟20分钟。

- 检查完成，明确告诉病人或家属取胶片或报告的时间，增强检查病人，观察30分钟无异常拔针，按压10分钟，将棉棒放到黄色垃圾桶返回，嘱咐回去后水化。

- 所有人人员熟悉过敏性休克处理流程和抢救措施，定期培训，人人过关。

- 如有机器故障，及时合理分流病人，保修期内的，及时拨打报修电话，然后汇报组长和科主任，联系医学装备部，做好记录。

- 所有岗位注意自己区域桌面、床面、机架每天两次用护理配好的消毒液擦拭，要求干净、整洁、物品摆放整齐，水杯放在厨子里；要求无灰尘、污物、垃圾，随时保持。

磁共振检查须知

1 严禁体内有金属植入物（镍钛合金除外）。

2 心脏起搏器、眼眶或眼球金属异物禁做核磁检查。

3 严禁携带金属物品、电子设备、磁卡类、轮椅、担架、床、氧气瓶等。

4 腹部病人请检查前禁食8h,子宫附件、泌尿系及前置胎盘患者检查前膀胱适度充盈。

5 儿童或不配合患者需要提前按医嘱应用镇定药，镇静后方可做MR检查。

6 孕妇前三个月尽量避免MR检查。

7 凡不能按时前来MR检查者，请务必提前通知我们，以便调整检查时间。

联系电话： MR二室0536-6357148 ，MR三室0536-6116729

CT检查须知

1、碘剂药物过敏的患者，禁止进行CT增强检查；

2、严重甲状腺疾病的患者，禁止进行CT增强检查；

3、心、肝、肾、肺功能不全的患者，进行CT增强检查需提高警惕；

4、服用双胍类制剂的糖尿病患者，检查前48小时以及检查后48小时均需要停药；

5、重症肌无力的患者，进行CT增强检查，可加重患者的症状，甚至其他严重疾病检查时，需警惕。

报告获取时间及方式

- 所有检查结束后15分钟可至自助取片机扫胶片袋条码取胶片。

- 急诊CT、DR检查结束30分钟可取报告单。

- 普通DR 2小时取报告。

- 血管CTA第二天下午4:00取报告。

- CT和MR普通检查：上午12:00以前检查结束的，17:00之后可以取报告，12:00之后的检查结束的，次日11:00之后可取报告。凭胶片袋条码至自助取片机扫码取报告，医院官方微信公众号也可查看。